АКТ № 1
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

пос. Венцы                                                 "05" августа 2025 г.
 (место составления акта)                                                       (дата составления акта)

Комиссия, Чистоусов С.Н., Орешкина К.В., Дубовик О.С.,
 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
 в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду утвержденной постановлением администрации сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района № 27 от 25 июня 2025 года «Об организации работы по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района»,
 (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
 с "28" июля 2025 г. по "06" августа 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду: 
  МБДОУ д/с №26, расположенному по адресу: пос. Венцы, ул. Красная, 26
 (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
 1. МБДОУ д/с №26_________;
 2. ________________________;
 3. ________________________;
№№ ________________________.
 В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)


	1. МБДОУ д/с №26
	Готов

	№№
	


	2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

	1. МБДОУ д/с №26
	Готов

	
	




Приложение: 
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____ МБДОУ д/с №26 на 5 л. в 1 экз.
 (объект оценки обеспечения готовности)
 
Председатель комиссии: ____________________________С.Н. Чистоусов
                                                (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: _________________К.В. Орешкина
                                                (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: __________________________________О.С. Дубовик
                                               (подпись, расшифровка подписи)
 
С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:
 "__" ___________ 20__ г. _________________________________
 (подпись, расшифровка подписи
 руководителя (его уполномоченного
 представителя) в отношении которого
 проводилась оценка обеспечения готовности к
 отопительному периоду)
