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АКТ №4
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
2025/2026 гг.

пос. Венцы                                                                 "12" августа 2025 г.
 (место составления акта)                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района от 13 марта 2025 г. № 9 «Об образовании комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района» 
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду на территории сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района № 27 от 25 июня 2025 года «Об организации работы по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района» и комплексным планом мероприятий по подготовке муниципального образования сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г.

с "28" июля 2025г. по "12" августа 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду многоквартирных домов с непосредственной формой управления, расположенных на территории сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района.

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности - многоквартирные дома, расположенные по адресам:

	1.
	п. Венцы, ул. Советская, д. 12

	2.
	п. Венцы, ул. Советская, д. 17

	3.
	п. Венцы, ул. Красная, д. 9

	4.
	п. Венцы, ул. Красная, д. 11

	5.
	п. Венцы, ул. Красная, д. 24










В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:



	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)


	1. п. Венцы, ул. Советская, д. 12
	Готов

	2. п. Венцы, ул. Советская, д. 17
	Готов

	3. п. Венцы, ул. Красная, д. 9
	Готов

	4. п. Венцы, ул. Красная, д. 11
	Готов

	5. п. Венцы, ул. Красная, д. 24
	Готов



Приложение: 
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (п. Венцы, ул. Советская, д. 12) на _ л. в 1 экз.;
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (п. Венцы, ул. Советская, д. 17) на _ л. в 1 экз.;
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (п. Венцы, ул. Красная, д. 9) на _ л. в 1 экз.;
4. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (п. Венцы, ул. Красная, д. 11) на _ л. в 1 экз.;
5. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (п. Венцы, ул. Красная, д. 24) на _ л. в 1 экз.;
 

	Председатель комиссии:

	__________________
	Чистоусов С.Н.

	Заместитель председателя комиссии:

	
___________________
	
Орешкина К.В.

	Члены комиссии:
	___________________
	Дубовик О.С.


	
	
	


С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил: собственники помещений в многоквартирных домах, согласно списка.

"12" августа 2025 г.



